“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고에 따른 회신 (월계배수지(3지) 내부방식공사)-품질시험비 반영

1. 공사감독2처-2494(2021.4.12.)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 위탁 감독중인 『월계배수지(3지)내부방식공사』의 실정보고에 대한 검토

결과를 다음과 같이 회신하오니 공사감독업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 월계배수지 3지 내부방식 시공과 관련, 품질관리를 위한 단면보수 및 작업구 레디

믹스트 콘크리트 강도시험에 대한 품질시험비 반영 조치함이 타당하며,

나. 귀 공단에서는 시공 마무리시 안전사고 예방 및 시공에 만전을 기하시고 추후 설계

변경시 반영 조치 하시기 바랍니다.

붙임 : 공사실정보고(품질시험비) 1부.  끝.

	북부수도사업소장
급수관리팀장	최용진		급수운영과장	04/13
이승완
협조자
시행	급수운영과-21153	(	2022.04.13	)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로 935, 4층	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3342	/전송	02-3146-3389	/	sieunyoonho@seoul.go.kr	/	부분공개(7)