문서번호	목동사업과-20622
결재일자	2022. 4. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		목동사업과장
권정호		04/13
		문상규
협 조
	주무관		이동열

목동주경기장 2층 복도등 자동제어반 구매설치

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

목동주경기장 2층 복도등 자동제어반 구매설치

목동주경기장 이랜드FC 축구경기에 따른 관중 증가로 경기장 내 조명활용도가 높아지고 이에 따른 효율적인 관리 운영을 위해 접근성이 어려운 복도등에 대한 자동제어 설비를 구매설치 하고자 함

보고 내용

❍ 문제발생일 : 2022.  3.  19. (토). 이랜드FC 경기 이후

❍ 협의인원 : 권정호 주무관, 이동열 시설반장, 전창수 주무관, 마낙승

주무관

❍ 문제점

- 목동주경기장 동측 2층 복도등의 점등스위치가 여자화장실 내부 분전함으로 점등하여 축구행사 시 관리가 어려움

- 동측 2층 복도등이 가장 외진 곳에 위치하여 자동제어가 필요

❍ 협의 결과

- 복도 외부에 전원 스위치 판넬 신규 설치

- 자동제어 PLC를 신규설치하여 시설반에서 자동제어 할 수 있도록 변경

주경기장 동측 2층 복도	신규 분전함 설치위치

조치 의견

**********************************

*****************************************************

**************************************

***********************************************

**************************************

********************************************

소요 예산

❍ 소요예산 : *********************

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영관리, 체육시설운영및유지관리, 목동운동

장운영및유지관리,공공운영비,목동운동장 시설장비유지비

❍ 방  법 : 수리비용 소액으로 카드결제 후 계좌이체