문서번호	에스플렉스센터운영과-20613
결재일자	2022. 4. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	에스플렉스센터운영과장
최경호	04/13
	여인선

에스플렉스센터 전관방송용 UPS 정비계획

2022. 4.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 전관방송용 UPS 정비계획

화재시 대피 안내를 위해 설치된 전관방송용 UPS 전원 장치가 고장남에 따라 신속히 보수하여 사고대응에 만전을 기하고자 함.

□ 현황 및 필요성

○ 전관방송용 UPS 장비 고장으로 전원을 바이패스 상태로 절체하여 운용중

○ 정전 시 UPS 전원 미공급에 따라 전관방송 송출 불가

※ 현황 사진

전관방송용 UPS	UPS 고장으로 바이패스 운용중	UPS 배터리(16개)

□ UPS 정비개요

○ 건    명 : 전관방송용 UPS(20KVA) 정비

○ 규    모 : UPS 장비 1대(B1F 방재실 내)

○ 작 업 일 : 2022. 4.19.(화)

○ 작업내용 : ****************************

○ 추진방법 : ****************************

□ 소요예산 : ******************

○ 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사 유지관리, 에스플렉스센터 운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

○  '22. 4. : 정비완료 및 일상경비 지출

붙임  견적서 2부. 끝.