	중 부 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(지하식 2814호) 고장 발생 보고

1.관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈련 제113호)

나. 2021년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 '3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리'

2.누수 민원확인에 대한 내용을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 용수번호: 지상식 2814호

나. 확인날자: 2022. 4. 8(금). 09:30

다. 장    소: 중구 남대문로 5길 15

라. 고장내용: 지하식 소화전 제수변 스핀들 누수

붙임  고장 사진 및 위치도(지하식 2814호) 1부.  끝.

	회현119안전센터장
담당자	이태훈		진압2팀장	김철이		센터장	04/14
김원선
협조자
시행	회현119안전센터-20298	(	2022.04.14	)	접수		(		)
우	04630	서울특별시 중구 소공로 30, 회현119안전센터 (회현동2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-775-0119	/전송	02-753-0119	/	noalt@seoul.go.kr	/	대시민공개