투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장 (교량안전과장)
(경유)
제목	한강교량 4개소 가로등주 정밀안전점검 요청

우리 사업소에서 관리하는 성수대교 가로등이 최근들어 진동이 발생한다는 민원(응답소 3건, 전화민원 2건)이 자주 발생하고, 성수대교 교량에 설치된 가로등이 강풍으로 인하여 가로등암이 파손되는 현상이 발생하여 한강교량(동호대교, 성수대교, 영동대교, 광진교)에 설치된 가로등 시설물에 대한 정밀안전점검을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 한강교량 가로등주 안전점검결과

○ 가로등주 암대 용접부분 균열발생 3개소

○ 가로등주 파손 2개소

○ 가로등주 장기간 사용으로 인하여 노후되어 안정성 저하

붙임  1. 성수대교 가로등암 파손 조치결과 보고 1부.

2. 한강교량 가로등주 점검결과 보고 1부.

3. 한강교량 가로등주 점검결과서 1부.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	박건우		주무관	문준호		기전과장	04/14
문동하
협조자
시행	기전과-20639	(	2022.04.14	)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41, 기전과 (용답동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1586	/전송	02-2210-1536	/	parkgw1250@seoul.go.kr	/	부분공개(5)