투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(목표공정 대비 현장 품질관리 등 철저)

1.업무지시현장:새로운 광화문광장 조성사업 주식회사 제일엔지니어링종합건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2022-04-14 16:04:57

3.지 시 내 용

가. 새로운 광화문광장 조성공사가 우배수 공사 등 기반시설공사와 함께 본격적인 조경공사가 협소한 공간에서 동시 다발적으로 진행되는 바, 책임건설사업관리기술인은 목표공정 대비 세밀한 공정계획에 따라 국가중심광장에 걸맞는 수준 높은 시공이 이루어질 수 있도록 품질관리 등에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

1) 평지형 광장의 특성상 시설물의 정확한 좌표, 위치가 매우 중요함으로 포장, 시설물 설치시 시공기준선에 따라 정밀시공 및 검측확인 철저

2) 보완발전 설계(안)에 대하여 발주처 사전 협의없이 디지인감리에 의한 임의변경 금지

3) 현장 실정사항 발생시 즉시 발주처 보고 및 협의 후 승인을 득한 후 시행

4) 보완발전 설계(안)에 대한 계약심사 등 행정절차 이행을 위한 자료제출 촉구. 끝.

주무관	손병도		공원시설과장	이병호		방재시설부장	전결 04/14
이동훈
협조자	주무관	김현곤		주무관	김희숙
시행	방재시설부-21088	(	2022.04.14	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	https://www.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-8756	/		/	부분공개(5)