문서번호	토질재료시험과-20115
결재일자	2022. 4. 14.
공개여부	대시민공개

주무관		토질재료시험과장							결재
이용규		04/14
		조용상
협 조	주무관
	오화철

직원 교육 보고

교육일시	2022. 4. 13.(수) 10:20~11:20
교육장소	토질재료시험과 사무실
교육대상	현원 9명, 참석 9명, 미참석 0명
교육제목	현안 업무 사항 전달
교육내용
	○ 중대재해 예방 관련 교육 실적 작성 및 제출 철저 ○ KOLAS 사후평가 지적사항 관련 사항 - KOLAS 인정 신청 분야 외 현재 시행중인 모든 시험항목에 대한 측정불확도를 산정 및 보고 - KOLAS 정기평가(2024년) 대비 "다져진 아스팔트 혼합물의 겉보기 비중 및 밀도 시험 방법 "의 숙련도시험 참여 준비(2023년 내) - 내부 숙련도 시험시 시료의 균질성 및 안정성 검토 결과를 포함하여 계획 수립 및 시행 ○ 시험 장비 구매 및 점검·정비 - 2022년 구매 예정 장비 신속 구매 시행(4월 중 구매 완료토록 추진) - 아스콘 코어 절단기 안전 스크린 제작·설치 - 시험장비의 제작업체와 합동 점검 추진 • 점검내용: 정상 작동 여부, KS 기준 적합 여부, 소모품 교체 필요 여부 • 현황조사 실시: 소요예산(출장비 등), 업체 참여 의지 등 • 시행시기: 4월 중 방침 수립하여 상반기 내 시행 - 내구연한이 지난 시험장비 불용 조치 - 장비대장 보고, 장비이력카드 작성 및 보관 철저 ○ 시험실 정비 - 표준분동 및 로드셀 보관 캐비닛(골재시험실) 교체 추진 - 공통 비품 보관 장소 재배치: 아스콘4실 ○ 품질시험관리시스템(QMS) 개선 요구 - 부서 사용 서식에 맞게 통계자료 추출 가능하도록 개선 필요

교육내용
	○ 품질시험 수행 - 시험결과 분석시 부적합 해석에 대한 전문가 자문 필요 - 부적합 사항 발생시 현장에서 발생하는 문제점 등에 대한 이론적 배경 지식 필요 - 시험 수행시 부서장 입회 요청 할 것 - 신규 임용 직원의 시험업무 숙지를 위해 시험수행시 참관토록 할 것 ○ 기타 사항 - 각종 보고서는 쉬운 용어를 사용하고, 전문 용어는 용어정의를 기재하여 작성 할 것 - 품질경영시스템 절차서 담당자 검토 결과 회의 시행 • 검토대상: 절차서, KS Q ISO/IEC 17025, 관련 운영요령 및 지침 • 회의시기: 주1회 실시