“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	뚝도아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년도 화학물질 배출량 조사표 제출

우리 정수센터 2021년도 화학물질 배출량 조사표를 다음과 같이 제출하고자 합니다.

1. 제출근거 : 화학물질관리법 제11조(화학물질배출량조사)

2. 제출기관 : 한강유역환경청(화학안전관리단)

3. 제출방법 : 환경부 화학물질배출량보고시스템에 입력(http://icis.me.go.kr/prtr)

4. 제출내용

연도	화학물질명	취급량 (사용량)	배출량	이동량	비고
2021	알루미늄 및 그 화합물	643.4톤	0	643.4톤	폐기물 처리업체로 이동
	염소	559.0톤	9.2kg	0	대기로 배출
	과산화수소	3.1톤	0.9kg	0	대기로 배출 (취급량 10톤 이하로 조사대상에서 제외)

붙 임 1. 2021년 화학물질 배출량 산출 결과 1부.

2. 2021년 화학물질 배출량 조사표 1부.  끝.

주무관	이완표		정수시설과장	04/14
유통희
협조자	주무관	장주혁
시행	정수시설과-20630	(	2022.04.14	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로길 292	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2235	/전송	02-3146-2826	/	bnb333@seoul.go.kr	/	부분공개(5)