문서번호	시설관리과-21899
보존기간
결재일자	2022.04.14
공개여부	부분공개(7)
방침번호

주무관		시설관리팀장	시설관리과장
최준혁		유세종	04/14
			김상웅
협 조
	주무관			이승환

『정릉7주택 재건축 정비사업』

사업시행계획(변경)인가 신청에 따른 급수협의 보고

2022. 04.

중부수도사업소

성북구청으로부터『정릉7주택 재건축 정비사업』 사업시행(변경)인가 신청에 따른 급수협의 건에 대하여 우리사업소 소관사항을 검토 후 보고 합니다.

※성북구청 주거정비과-4677(2022.3.30.)

『정릉7주택 재건축 정비사업』

사업시행계획(변경)인가 신청에 따른 급수협의 보고

□ 신청현황

○ 사업위치 : *********************

○ 시 행 자 : 정릉7 주택재건축정비사업조합

○ 사업규모 : ***********************************************

○ 지역지구 : 제3종 일반주거지역

○ 위치도

□ 검토내용

○ 수       계 : **************************

○ 표       고 : ********

○ 분기점 수압 : ************

○ 주변 배수관경 : *******

○ 인입급수관 구경산출 : *****************************

**************

*********************

□ 검토결과(통보사항)

○ 급수가능여부 : 가능

○ 급 수  방 식 : 가압직결급수

○ 급 수  관 경 : ******************

○ 급수계획도면 및 급수협의조건 이행 시 급수가능함을 통보

○ 사업부지 내 상수도 시설물의 철거, 폐쇄 및 이설은 우리사업소와 사전협의

※ 철거, 폐쇄 및 이설협의시 고재처리비 및 원인자부담금 부과예정\

붙 임. 1. 급수협의 조건 1부.
2. 급수계획도 및 위치도 1부.
3. 직결급수 가이드라인 1부.  끝.