	금 천 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	불시출동훈련 본부 평가 관련 재강조 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-380(2022.2.10)호 "2022년도 소방(전술)훈련 기본 계획 알림"

나. 市 재난대응과-2802(2022.2.7)호 "2022년도 소방 전술훈련(훈련지원단) 운영 계획 알림"

2. 체계적인 훈련시스템 도입으로 경험위주의 현장대응을 시스템 훈련으로 전환, 대응체계 구축을 위한 불시출동훈련 중점사항 및 강조사항을 아래와 같이 알려드리오니 해당 부서 훈련 진행 시 참고 바랍니다.

※ 시스템 훈련(화재건 축소로 인한 경험부족, 과거 경험이 풍부한 선임들의 퇴직 등으로 필요성 강조)

○ 불시출동훈련 개요

- 기  간 : 월 1회(필요 시 추가 실시)

- 장  소 : 소방차 불통지역 진입곤란지역 등 필요지역

- 대  상 : 팀 단위 합동 전술훈련(현장대응단 및 시흥안전센터 진압대)

- 책임관 : 현장대응단장(지휘팀장/119안전센터장)

- 훈  련 : 소방호스 연장, 방수압 및 시간, 무선교신 소통 등

◎ 119안전센터 불시출동훈련 본부확인

• 소방서별 1개 119안전센터를 무작위 선정 본부에서 불시 확인

• 평가결과 하위 3개 소방서 본부 훈련지원단 집중 지원

• 2022년도 훈련 후 의견수렴 및 개선사항 보완 익년도 보완

안전센터선정 (무작위)	⇨	장소 섭외	⇨	훈련 개시	⇨	훈련 평가	⇨	훈련 종료
본부		훈련기획단		본부/방제센터		본부

3. 본부 훈련지원단 현장활동 중점사항 안내

가. 화재확산 방지를 위한 화재대응능력 역량

- 강제 문개방 전 여유 수관 확보 및 예비주수를 통한 화점실 진입

☞ 방수 전 예비주수를 하여 방수량 및 분사각도 확인 후 진입 강조

- 강제 문개방 전 여유 수관 확보 및 예비주수를 통한 화점실 진입

나. 화재현장 "인명구조훈련" 반복 숙달훈련 실시

- 구조대상자를 신속하고 안전하게 이송을 위한 간이형 들 것 이동

☞ 요구조자 발견시 보조마스크 착용 및 안전지대로 이동 → 간이형 들 것으로 임시응급의료소 이송

다. 훈련종료 후 팀별 잘된 점, 문제점 등 자체 "디브리핑" 문화 마련

4. 본부 훈련지원단 현장활동 평가 시 주요 감점사항 안내

가. 계단참으로 수관 전개 시 꺽임·꼬임 최소화 및 고정 미흡으로 방수압력이 낮음

- 계단 참으로 수관 전개 시 호스가 아닌 커플링 부분과 계단참 고정

나. 화점실 진입전 여유 수관 확보 강조가 수관 과다 산정으로 꼬임 현장 발생

- 여유 수관 개념 재 정립 및 클리브랜드 로드법을 통한 꼬임현상 방지 유도

다. 방수 개시전 방수압력을 층별에 따라 구체적으로 지시하여야 하나 미흡

- 최초 운전원 펌프 조작시 방수압력 무전 통보, 현장에따라 효과적 방수압력 지시

라. 훈련종료 후 디 브리핑 시 자유롭게 의견을 공유 및 분위기 조성

5. 행정사항

가. 평가관 및 각 진압대장은 대원 안전을 우선하여 충분한 휴식이 제공되는 훈련이 되도록 하여주시고,

나. 신속함보다 정확한 모션 및 숙달 반복로 큰 테두리에서 시스템적인 현장활동이 정착 될 수 있도록 훈련 진행하여 주시기 바랍니다.

붙  임    불시출동훈련 평가표 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단장, 시흥119안전센터장
담당자	백현승		대응총괄팀장	전형돈		재난관리과장	04/15
심우성
협조자
시행	재난관리과-20465	(	2022.04.15	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 금천소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02********1	/전송	02********1	/	b3709@seoul.go.kr	/	부분공개(6)