문서번호	정수시설과-20645
결재일자	2022. 4. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
성열순		배용우	04/15
			유통희
협조
	주무관		김영일

아리수나라

기전설비 주간점검 결과 보고

2022. 4.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

아리수나라 기전설비 주간점검 결과 보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2022. 4. 12. ~ 4. 14. (3일간)

□ 점 검 자 : 전기운영6급 성열순

□ 점검방법 : 점검표에 의한 현장 점검 및 순찰

□ 점검대상 및 점검결과

점 검 일	구 분	점 검 대 상	점검 결과
4. 12(화)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
	기계설비	❍ 전동기 제어설비(MCC반) ❍ 배수 및 오수펌프 설비 ❍ 급.배기팬 설비 ❍ 냉.난방설비(시스템에어컨) ❍ 분수설비 ❍ 기타설비	양호
4. 14(목)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호

Ⅱ		특 이 사 항

□ 전시관 홍보 콘텐츠 리뉴얼 전시·체험물 설치공사 작업 진행 중

❍ 작업일자 : 2022. 2. 21 ~ 준공 완료시까지

□ 본부장님,부본부장님 전시관 리뉴얼 설치공사 관련 현장 방문

❍ 방문일시 : 2022. 4. 12  12:00 - 12:30

❍ 방문내용 : 리뉴얼 설치공사 관련 현황 보고 및 중대재해 예방을 위한 현장점검

□ 무인경비시스템 월간 점검

❍ 점검일자 : 2022. 4. 14

❍ 점검내용 : 전원 및 센서,감지기 등 동작상태 점검

❍ 점검업체 : (주) 구일일무인경비시스템(용역업체)

❍ 점검결과 : 이상없음(첨부 참조)

붙임   1. 아리수나라 기전설비 점검표 5부.

2. 무인경비시스템 점검 결과 보고서.   끝.