	동 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방관계법령 위반사실보고서 현지시정 보완 서류 보고

1. 예방과-21196(2022. 4. 12.)호『소방관계법령위반사실보고서(***********)     와 관련입니다.

2. 위와 관련, 소방관련법령 위반사실보고서 『화재예방, 소방시설 설치·유지 및안전관리에 관한 시행령』제40조〔별표10〕1.일반기준 가목) 6호 "위법 행위로 인한 결과를 시정, 해소한 경우 과태료 50%감면" 현지시정 결과를 첨부와 같이 보고합니다.

◈ 보완요구 내용

- 지하4층 전기실, 발전기실 방화구획 및 유지관리 부적정.

3. 현지시정 결과사진 1부.  끝.

담당자	배민수		검사지도팀장	류경준		예방과장	04/18
송기웅
협조자
시행	예방과-21535	(	2022.04.18	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34, 예방과(장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1285	/전송	02-2214-5119	/	bms119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)