투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	한국지역난방공사 사장
(경유)	중앙지사장
제목	바이오가스 탈황설비 정비계획 알림

1. 서울시정 발전을 위하여 협조하여 주시는 귀 공사에 깊은 감사를 드립니다.

2. 우리센터에서 바이오가스 품질 향상을 위하여 추진중인 슬러지1처리장 탈황설비 정비계획(일정)을 알려드립니다.

가. 탈황설비 정비현황

1) 사 업 명 : 슬러지1처리장 탈황설비 정비

2) 정비일정 : 2022.4.25(월) ~ 5.4(수)

3) 정비내용 : 탈황설비 충진제 교체 및 부대시설 정비.

3. 정비기간중에 귀 공사로 공급되는 바이오 가스의 품질불량이 발생 수 있으니 열병합 발전기 운영에 참고하시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	최승호		운영과장	04/18
김봉철
협조자	주무관	이진호
시행	운영과-20292	(	2022.04.18	)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동) 서울특별시난지물재생센터 운영과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8543	/전송	02-300-8544	/	viento01@seoul.go.kr	/	대시민공개