	강 동 소 방 서
수신	소방재난본부장 (안전지원과장)
(경유)
제목	2022년 3월 강동 호흡보호장비 정비실 위생검사 결과 알림

1. 관련근거

가. 소방장비관리법 시행령 제28조, 소방장비 관리업무 처리기준 제15조 6항[별표7]

나. 市.안전지원과-1702(2022.1.24.)호 "2022년도 호흡보호장비 안전관리 계획"

다. 재난관리과-195(2022.3.2.)호 "2022년 강동 호흡보호실 위생검사일정 알림"

2 2022년 3월 강동호흡보호장비 정비실 용기위생검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2022..3.1. ~ 4.5.

나. 대    상 : 총428개(광진148, 용산280)

다. 결    과 : 양호428개

라. 정비사항 : 단순정비6개(용기밸브교체 6개)

마. 기타사항 : 특이사항 없음

붙임	82.강동 2022년 3월 용기위생검사 결과 1부.  끝.

	강 동 소 방 서 장
담당자	남궁민		구조팀장	장진철		재난관리과장	전결 04/18
김원희
협조자
시행	재난관리과-20681	(	2022.04.18	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서(성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7651	/전송	02-475-0119	/	maskzero119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)