코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시공무원수련원
수신	내부결재
(경유)
제목	여사우나 시스템에어컨 A/S 지급

1. 수련원 지하1층 시스템에어컨 통신에러(E-201)가 발생하여 여사우나에어컨 기판을 교체하고      A/S비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다.

가. 건    명 : 여사우나시스템에어컨 기판교체 비용 지급

나. 소요예산 : 금122,000원(금일십이만이천원정)

다. 수리업체 : 삼성전자서비스(주) (경기도 수원시 영통구 삼성로290)

라. 예산과목 : 공무원수련원, 신명나게 일하는 직장분위기 조성, 수련원 관리사업, 수                 련원 유지 및  관리, 일반운영비, 공공운영비 (예산편성부서 : 공무원                 수련원) 지하1층 시스템에어컨 통신 에러 수리 후 비용지급

라. 지급방법 : 법인카드로 결재후 입금

붙임  1. 작업 사진 1부.

2. 여사우나 시스템에어컨 수리 내역 1부.

3. 카드매출 전표 1부. 끝.

주무관	최은규		시설팀장	代고명재		원장	04/18
이광희
협조자
시행	서울특별시공무원수련원-20624	(	2022.04.18	)	접수		(		)
우	24859	강원도 속초시 미시령로, 3160	/	http//yeonsu.seoul.go.kr
전화		/전송	033-636-5059	/		/	부분공개(6)