	마 포 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생보고(공덕5116호)

1. 관련근거

가. 재난대응과-1726(2022.3.14.)호 “2022년 상반기 소방용수시설 등 일제 정밀조사 계획 보고(알림)”

나. 공덕119안전센터-20013(2022.3.22.)호 “2022년 상반기 소방용수시설 등 일제 정밀조사 변경계획 보고(공덕)”

2. 위와 관련하여 우리119안전센터에서 관리중인 소방용수시설 지상식소화전 5116호가 고장(사용가→사용불)이 발생되어 아래와 같이 보고합니다.

번호	용수번호	식구분	설치위치	고장내용	사용여부
1	5116	지상식	마포구 마포대로 155 (LG마포빌딩)좌측 주차장출입구 앞	지상식소화전 몸통스핀들 개폐불량	사용불

붙임  1. 소방용수시설 고장발생보고 1부.  끝.

	공덕119안전센터장
담당자	김창현		담당자	김관호		119안전센터장	04/20
장춘근
협조자
시행	공덕119안전센터-20380	(	2022.04.20	)	접수		(		)
우	04208	서울특별시 마포구 만리재옛길 82, 마포소방서 공덕119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-3274-0976	/전송	02-2187-8268	/	kch9348@seoul.go.kr	/	부분공개(6)