문서번호	기전과-20931
결재일자	2022. 4. 20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
권기춘		04/20
		김형집
협조

무궁어린이집 어린이보호구역 해제에 따른 교통개선공사 원인자 부담공사 승인요청 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 4.

강서도로사업소

(기전과)

『무궁어린이집 어린이보호구역 해제에 따른 교통개선공사』

교통안전시설물 원인자 부담공사 승인 검토 보고

교통안전시설 원인자 부담공사 승인요청 건에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

교통관리과-23790(2021.10.27.)호

교통행정과-11290(2022.04.06.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 무궁어린이집 어린이보호구역 해제에 따른 교통개선공사

원 인 자 : 구로구청 교통행정과

공사기간 : 승인일로부터 29일간

공사장소 : 부일로15길 경서농협수궁지점 앞

공사내용 : 신호기 이설

구분	설계사	감리사	시공사	주요 설치내용
신호	㈜더케이 엔지니어링	㈜더케이 엔지니어링	㈜신림전기	신호기 이설

관련업체 및 주요설치 내용

Ⅲ		검 토 내 용

일반사항

연번	구분	검 토 사 항	검토결과
1	일 반	규제 심의내용과 설계도서 내용 대조	적 정
2	일 반	설계, 시공, 감리업체 확인	적 정
3	설계사	전기설비의 설계업 등록업체 교통전문분야(교통기술사 보유)로 신고한 자	적 정
4	감리사	전력시설물의 감리업 등록 업체	적 정
5	시공사	전기공사업 등록 업체	적 정

Ⅳ		조 치 의 견

조건부로 승인하고자 함

- 승인조건 : 붙임의 승인조건 참조

Ⅴ		행 정 사 항

원인자 및 유관기관(업체) 승인 통보

붙임  1. 승인요청 및 기술검토의견서 1부.

2. 설계, 감리, 시공업체 확인 1부.

3. 설계내역서  1부.

4. 설계도면  1부.

5. 교통안전시설 설치공사 준수 및 조건사항 1부.  끝.