“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년도 화학물질 배출량 조사표 제출

우리 정수센터 2021년도 화학물질 배출량 조사표를 붙임과 같이 제출하고자 합니다.

1. 제출근거 :「화학물질관리법」제11조(화학물질 배출량조사)

2. 제출기관 : 한강유역환경청(화학안전관리단)

3. 제출방법 : 환경부 화학물질배출량 홈페이지에 등록(https://icis.me.go.kr/prtr/tri/main.do)

4. 제출내용

(단위 : 톤)

연도	물질명	취급량(사용량)	배출량 (kg/년)	이동량	비고
2021	알루미늄 및 그 화합물	2,857.861	-	245.818	폐기물 처리업체로 이동
	염소	530.763	5.58	-	대기 배출
	수산화나트륨	5.485	-	-	기준 미만 취급(연간 10톤)으로 보고대상물질 제외
	과산화수소	9.286	-	-	기준 미만 취급(연간 10톤)으로 보고대상물질 제외
	황산	0	-	-	기준 미만 취급(연간 10톤)으로 보고대상물질 제외

붙임  1. 2021년 화학물질 배출량 산출자료 1부.

2. 2021년 화학물질 배출량 산정근거자료(염소, 폐기물처리량) 1부.

3. 2021년 화학물질 배출량이동량 조사표 1부.  끝.

주무관	박인서		정수과장	정충구		영등포아리수정수센터소장	04/19
권선조
협조자
시행	정수과-20988	(	2022.04.19	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, (양화동) 영등포아리수정수센터 정수과(2F)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5647	/전송	02-3146-5604	/	enzyme12@seoul.go.kr	/	부분공개(5)