문서번호	시설관리과-21542
결재일자	2022. 4. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이한수	김성호	04/19
		송병욱

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

현장실정 보고서 검토결과 보고

2022.  4.

북부수도사업소

(시설관리과)

『동북선도시철도 민간투자사업(2공구)』

원인자 이설공사 현장실정 검토결과 보고

원인자 이설 공사 중 배수관 현황이 상수도지리정보시스템(GIS)과 상이하여 단수 및 적수민원 발생으로 현장실정 보고서가 접수되어 검토결과를 보고 드림.

1				관련근거		‘

□ 현장실정 보고서(건양2022-22호, '22. 3. 22.)

○ 공 사 명: 동북선도시철도 민간투자사업 건설공사(2공구)

○ 이설기간: *******************

○ 이설개요: D=80~300㎜, L=165m

2				보고내용		‘

□ *********************************************************************************

□ ***********************************

○ 위치도(배관형황)

배관현황(GIS)	2열배관 및 관말

3				조치계획		‘

□ *****************************************************************

□ 공사개요

○ 분기점 변경

- *****************************

- *******************************

- *****************************

○ 소요예산: 약 15백만원

붙임  1. 현장실정보고서 1부.

2. 준공도면(원인자이설) 1부.  끝.