		서부수도사업소
CU********0*******A07***************E0500-1
수신자		***
(경유)
제목	수질검사 신청 민원 처리 결과 안내

1. 서울시 상수도 행정에 협조해 주셔서 고맙습니다.

2. 우리 기관에서 실시한 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

【 아     래 】

민원접수번호	*************	신청인	***
주소	*********************************************************
신청내용	************************************

검사자	***			채수일	2022.04.20.
검사일	2022.04.20.			처리일	2022.04.20.
검사 결과	구분	pH	잔류염소	탁도	구리	철
	(정상기준)	(5.8-8.5)	(0.4mg/L이하)	(0.5NTU이하)	(1mg/L이하)	(0.3mg/L이하)
	결과	7.1	0.17	0.10	0.00	0.02
	구분	총대장균군	대장균	맛	냄새	판정결과
	(정상기준)	(불검출/100ml)	(불검출/100ml)	(무미)	(무취)
	결과					기준이내
	구분	항목 및 검사결과1		항목 및 검사결과2
	결과	적 합

원인 분석	조치사항 및 처리결과	비고
백수현상	물이 하얀색으로 뿌옇다가 맑아지는 백수 현상으로 물속에 공기가 많이 녹아들어가 일어나는 자연현상입니다. 현장 검사결과 5항목 모두 수질기준에 적합하오니 안심하고 사용하시기 바랍니다.

끝.

	서부수도사업소장
주무관	판보연		수질팀장	장은희		행정지원과장	04/20
박달경
협조자
시행	행정지원과-21978	(	2022.04.20	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 서부수도사업소 행정지원과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3563	/전송	02-3146-3578	/	miakajia@seoul.go.kr	/	부분공개(6)