“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수약품(PAC 17%) 계량관리(2022-4)

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC 17%)

구분 기간	입고 요청량(kg)	입고일	외부공인 계량(kg)	자체 계량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
4.19.(화)~20.(수)	150,000	4. 19.	25,270	25,250	7576	20.0	1.372	#1-2
		4. 19.	25,200	24,940	5298	20.0	1.372	#1-2
		4. 19.	25,010	25,160	5298	20.0	1.372	#1-2 10톤 #2-PAC-A 15톤
		4. 20.	25,500	25,450	6620	20.0	1.372	#1-2
		4. 20.	25,080	25,110	6623	20.0	1.372	#2-PAC-A
		4. 20.	25,160	25,220	4451	20.0	1.372	#2-PAC-A
		"이	하	빈	칸"
합계			151,220	151,130				입고량적정

붙임  계량증명서 및 성적서 6부.  끝.

주무관	박인서		정수과장	04/20
정충구
협조자
시행	정수과-21066	(	2022.04.20	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, (양화동) 영등포아리수정수센터 정수과(2F)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5647	/전송	02-3146-5604	/	enzyme12@seoul.go.kr	/	부분공개(5)