	강 북 소 방 서
수신	소방재난본부장 (예방과장)
(경유)
제목	93. 다중이용업소 실내장식물 불연성능 확인방법 실태조사 결과 보고 (강북)

1. 본부 예방과-22394('22.4.18)「다중이용업소 실내장식물 불연성능 확인방법 실태조사 계획(알림)」과 관련입니다.

2. 위와 관련, 다중이용업소에 설치하거나 교체되는 실내마감재료의 불연성능을 확인하는 기준마련 및 제도개선을 위해 실시한 조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사대상 : 최근 1년('21.4. ~ '22.3.) 신규 완비증명서 발급 대상(51개소 - 폐업제외)

나. 조사방법 : 완공신고서 첨부서류(시험성적서, KFI인정서, 현장확인 사진 등) 확인

다. 확인결과 : 시험성적서 확인(9개소), KFI인정제품 검사서 확인(2개소)

※ 세부내용 붙임 참조

붙 임  1. 93. 다중이용업소 실내장식물 감독체계 조사 결과(강북) 1부.

2. 93. 다중이용업소 실내장식물 감독체계 조사 현황 (강북) 1부.  끝.

	강 북 소 방 서 장
담당자	한학수		검사지도팀장	나경세		예방과장	04/21
권철수
협조자
시행	예방과-21189	(	2022.04.21	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911, 강북소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0193	/전송	02-6946-0183	/	hanbunbone@seoul.go.kr	/	부분공개(6)