<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(전관방송 UPS 정비)

문서번호	에스플렉스센터운영과-20803

결재	주무관	에스플렉스센터운영과장
	최경호	04/21
		여인선

계 약 건 명			전관방송 UPS 정비
납 품 자			상 호			테크노파워						성 명		김정일
계 약 금 액			금5,181,000원(금오백일십팔만일천원)
계약체결년월일			2022년 4월 13일
납 품 기 한			2022년 4월 19일
납 품 년 월 일			2022년 4월 19일
검사(수)년월일			2022년 4월 19일
검사(수) 장 소
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( o ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( o ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( o ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( o ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( o ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2022년 4월 21일
															분임물품 출 납 원
	검수자	데이터센터		국	에스플렉스센터운영		과	건축6급	직급	성명	전성민		전성민		박석균
	검수자	데이터센터		국	에스플렉스센터운영		과	기계7급	직급	성명	김기택		김기택

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	전관방송 UPS 정비	식	5,181,000	1		1	부가세포함
		이	하	여	백

□ 검수사진

배터리 교체 전	교체 후
콘덴서, 팬 교체 전	교체 후
메인보드 교체 전	교체 후
최종 출력 점검	정상가동 확인