문서번호	시설관리과-22381
결재일자	2022. 4. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
백창진	代유형근	전결 04/21
		代이유찬
협 조
	주무관		이승환
	주무관		최준혁

동북선 경전철 관계자 회의 결과 보고

2022. 4.

중부수도사업소

(시설관리과)

동북선 경전철 관계자 회의 결과 보고

회의 사진

우리 사업소 관내에서 동북선 경전철 시공과 관련, 공사 시 발생 가능한 상수도관에 대한 재해 예방을 위한 관계자 회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

□ 회의 개요

ㅇ 일  시: 2022. 4. 19.(화) 13:30~14:40

ㅇ 장  소: 중부수도사업소 시설관리과

ㅇ 참석자: 7명

- 중부수도: 유형근, 이승환, 백창진, 최준혁

- 동 북 선: 감리단장, 현장소장, 현장관계자

□ 재해 방지를 위한 주요 협의 내용

ㅇ 상수도 시설물에 대한 이전 및 수선 시 반드시 우리 사업소와 사전 협의

- 경전철 공사 구간이 중부·동부·북부수도사업소와 연계되어 있으나,

- 반드시 해당 구간에 대한 사업소와 사전 협의 후 공사 시행

ㅇ 상수도 시설물 공사 전, 반드시 상수도 전문 감리 선정

- 토목 공사 등에 대한 감리 선정 불가하며, 반드시 상수도 전문 감리 선정하되,

- 선정된 감리는 우리사업소의 검토를 통해 적정 시 현장 투입

ㅇ 매달기 상수도관의 주기적 점검을 위한 계측기 설치

- 대로 상 매달기 예정되어 있는바, 차량 주행으로 인한 진동 등이 큰바

- 상수도관 누수·파손 징후 사전 확인을 위해 계측기 설치하여 주기적 관리

ㅇ 공사 시행 전·중·후 수질확보 철저

□ 향후 계획

ㅇ 상기 협의 내용이 반영될 수 있도록 재 안내

ㅇ 계측 결과 주간, 월간으로 우리사업소로 보고토록 조치

ㅇ 상기 협의 사항 미 이행 시 수도법에 의한 법적 조치.  끝.