“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	송파구청장 (주거사업과장)
(경유)
제목	가로주택정비사업 신청에 따른 협의 회신(풍납동 406 외 6필지)

1. 주거사업과-6459(2022.4.18.)호와 관련입니다.

2. 가로주택정비사업 신청 협의에 따른 우리 사업소 의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대지위치: 송파구 풍납동 406 외 6필지

나. 신 청 인: ***************

다. 규    모: 지상7층/지하1층, 연면적 3,302.9㎡

라. 용    도: 공동주택(아파트 47세대) 및 부대복리시설

마. 협의내용: 급수협의 조건 이행시 급수가능함.

바. 직결급수 가능 여부

- 5층까지만 순직결급수가 가능한 지역이므로 6층 이상은 별도의 비상급수시설(저수조 및 가압펌프)를 설치하여야함.

붙임  급수 협의조건 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김희철		급수관리팀장	양재덕		급수운영과장	04/21
김종원
협조자
시행	급수운영과-21626	(	2022.04.21	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51(성내동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5152	/전송	02)3146-5189	/	huichul@seoul.go.kr	/	부분공개(6)