코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	1종 교량구간내 첨가시설물 유지관리 협조 요청

1. 2022.01.27일 「중대재해처벌법」시행에 따라 우리 시(교량안전과)에서는 중대시민재해 예방을 위해 1종 교량(한강교량 20, 일반교량 18, 고가차도 14)에 설치되어 있는 도로표지 등 첨가시설에 대한 일제점검을 시행 하였습니다.

2. 그 결과 첨가시설물 지주 기초부 고정볼트 이완 및 부식 등 상태불량 부분이 조사되었으며, 이중 볼트 이완 등 경미한 결함사항(46개소)은 점검 즉시 정비조치 하였으며,   신호기 작동불량, 표지판 체결부 부식 등 미조치 결함사항(16개소)에 대하여는 붙임과 같이 첨가시설물 유지관리 부서에 통보하오니 조속히 정비하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 향후 1종 교량구간내 도로표지 등 첨가시설물 상태불량(표지판 체결부 부식, 고정볼트 이완 등)으로 인한 시민 안전사고가 발생되지 않도록 첨가시설물 유지관리에 철저를 요청하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 교량별 세부 정비내용 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시한강사업본부장 (시설관리과장), 서울특별시 동부도로사업소장 (기전과장), 서울특별시 서부도로사업소장 (기전과장), 서울특별시 남부도로사업소장 (기전과장), 서울특별시 북부도로사업소장 (기전과장), 서울특별시 성동도로사업소장 (기전과장), 서울특별시 강서도로사업소장 (기전과장), 서울시설공단이사장
주무관	윤세희		교량관리팀장	박찬규		교량안전과장	04/21
조현석
협조자
시행	교량안전과-21953	(	2022.04.21	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 신관3층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-1958	/전송	02-768-8905	/	yunsh777@seoul.go.kr	/	부분공개(5)