문서번호	시설과-20808
결재일자	2022. 4. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전시설팀장	시설과장	서부공원녹지사업소장
이승준	윤상섭	임종훈	04/21
			이용남
협 조
	토건시설팀장		송석주

중앙로 상수도관 누수에 따른 긴급 정비결과 보고

2022. 4.

서부공원녹지사업소

(시   설   과)

중앙로 상수도관 누수에 따른 긴급 정비결과 보고

월드컵공원 중앙로 내 상수도관 누수로, 긴급 정비를 실시하고 그 결과 및 향후 계획을 다음과 같이 보고 드림.

□ 누수내용

ㅇ 위    치: 하늘공원 서측계단 앞 도로(중앙로)

ㅇ 누수일시: 2022. 04. 19. 15:00

ㅇ 누수내용: 하늘공원 공급용 상수도관(PE D50mm) 누수

ㅇ 누수원인: 배관 노후에 따른 누수 추정

ㅇ 피해상황

- 중앙로의 노면이 수압에 의해 대부분의 차선이 융기되어 있으며 부분적으로 노면이 파손되었음.

- 차량의 통행시 노면의 파손 및 사고의 우려가 있어 차량을 통제하여 1개차선만 통행 (차량통제: 공공안전관)

- 누수에 따른 피해가 심각하여 공급관을 차단하였으며, 이로 인하여 하늘공원 화장실과 매점에 상수 공급이 중단 됨.

누수 사진	누수로 인한 도로 파손

□ 보고자의견

ㅇ 상수도 누수 방지 및 차량이동 불편 해소를 위해 긴급 복구 실시

□ 정비내용

ㅇ 건    명: 중앙로 상수도관 누수에 따른 긴급 정비

ㅇ 정비일시: '22. 04. 19. 17:00 ~ 익일 01:00

ㅇ 정비내역: 굴착, 누수배관 응급복구, 파손 도로 임시포장 등

ㅇ 정비사진

누수 배관	누수 배관 정비 후
도로 임시포장 실시	도로 임시포장 실시

ㅇ 정비업체: **********************************

ㅇ 소요예산: 약 금9,000,000원(금구백만원)

ㅇ 집행방법: 일상경비 지출

ㅇ 예산과목: 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인 환경 생태 테마공원 육성, 산하공원 운영, 월드컵공원 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

ㅇ 긴급 누수 복구 후 차량의 안전한 통행을 위해 임시포장 및 파손된 부분에 대한 도로포장을 토건시설팀에 요청

□ 행정사항

ㅇ 소요 된 정비금액(일상경비)을 지급하고자 함.

ㅇ 도로 포장(정비): 토건시설팀.  끝.