문서번호	급수운영과-21563
결재일자	2022. 4. 21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장	급수운영과장
임인택	04/21
	김종원
협 조
	시설관리팀장		김주경
	주무관		이덕규
	주무관		김희철
	주무관		송정호
	주무관		최박

일일 공급량 증감 현황 보고( 4. 16. 토 )

2022. 4.

강동수도사업소

(급수운영과)

2022.  4.  16.(토)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2021. 4월				2022. 4월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			9,330,456	총 공급량			4,973,595	-4,356,861	-46.7
	일 평균			321,740	일 평균			310,850	-10,890	-3.4
	일 최소			302,696	일 최소			298,140	-4,556	-1.5
	일 최대			334,251	일 최대			325,136	-9,115	-2.7
1	금(2)	12.5	23.0	318,940	금	4.5	14.9	301,578	-17,362	-5.4
2	토(3)	10.9	18.0	316,926	토	3.7	14.2	311,925	-5,001	-1.6
3	일(4)	9.0	15.8	334,039	일	3.5	17.0	309,245	-24,794	-7.4
4	월(5)	5.4	19.3	334,065	월	5.1	16.4	312,158	-21,907	-6.6
5	화(6)	9.4	19.2	317,200	화	4.9	15.8	307,339	-9,861	-3.1
6	수(7)	8.1	20.4	318,693	수	8.0	17.0	306,071	-12,622	-4.0
7	목(8)	7.2	18.0	326,906	목	7.4	15.7	305,837	-21,069	-6.4
8	금(9)	7.6	19.6	318,568	금	5.1	20.0	305,508	-13,060	-4.1
9	토(10)	7.7	18.8	321,663	토	12.4	24.2	314,319	-7,344	-2.3
10	일(11)	7.5	21.8	329,647	일	12.7	25.1	324,401	-5,246	-1.6
11	월(12)	11.9	17.8	314,780	월	13.4	26.6	325,136	10,356	3.3
12	화(13)	5.7	13.5	316,532	화	15.9	26.4	319,296	2,764	0.9
13	수(14)	3.1	13.3	320,291	수	12.0	15.9	298,140	-22,151	-6.9
14	목(15)	6.3	18.3	320,258	목	11.4	15.3	312,639	-7,619	-2.4
15	금(16)	8.1	14.8	317,058	금	7.5	19.3	309,287	-7,771	-2.5
16	토(17)	6.0	14.6	313,541	토	7.1	20.2	310,716	-2,825	-0.9
17	일(18)	5.6	15.3	326,486	일
18	월(19)	5.8	19.4	316,541	월
19	화(20)	8.1	22.0	323,979	화
20	수(21)	10.3	28.2	334,041	수
21	목(22)	16.1	27.5	327,189	목
22	금(23)	17.0	21.7	318,812	금
23	토(24)	15.3	22.2	325,907	수
24	일(25)	12.6	24.0	331,476	목
25	월(26)	12.3	20.6	334,251	금
26	화(27)	12.5	20.0	314,784	수
27	수(28)	11.2	18.2	320,166	목
28	목(29)	10.9	20.1	315,021	금
29	화(30)	8.6	14.6	302,696	수
30	수(31)				목
31	목(01)				금
평균기온		9.4	19.3			8.4	19.0

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			317,058	309,287	310,716	-6,342	-2.0
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	114,300	117,500	119,200	4,900	4.3
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	103,600	102,900	103,000	-600	-0.6
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	9,138	11,031	12,141	3,003	32.9
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	296,300	299,900	290,400	-5,900	-2.0
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	188,004	199,982	189,743	1,739	0.9

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	1,429	690	-2,270	761	3,031	-832	739	739
	비율(%)	0.5	0.3	-6.3	1.2	3.5	-3.5	0.7	0.7
금 일		310,716	210,059	33,830	63,266	90,093	22,870	100,657	100,657
전 일		309,287	209,369	36,100	62,505	87,062	23,702	99,918	99,918

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-172,452	14,504	-77,160	-23,491	67,660	47,495	-186,956	-186,956
	비율(%)	-3.4	0.4	-12.1	-2.3	5.0	15.1	-10.4	-10.4
2022. 4. 1. ~4. 16.		4,973,595	3,369,436	560,570	1,014,098	1,432,118	362,650	1,604,159	1,604,159
2021. 4 1. ~ 4. 16.		5,146,047	3,354,932	637,730	1,037,589	1,364,458	315,155	1,791,115	1,791,115
담당자				김희철	최박	송정호	이덕규		한호진

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(4월)대비 공급량 감소 전일 대비 공급량 증가

길동중블록은 2019년부터 2021년까지 5,039수전이 증가되어 공급량이         증가 추세이므로 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(2019 : 91,946수전, 2020년 : 93,052수전, 2021년: 94,311수전)

□ 광암중블록은 전년일대비 신천동 진주, 크로바, 미성아파트 재건축        이주 완료 및 마천동 재개발 이주 완료

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.