	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	「주유소 내 연료전지 구축」실증특례 관련 검토결과 알림

1. 소방청 위험물안전과-1404(2022.4.19.)호 관련입니다.

2. 주유소 내 연료전지 설치에 관한 위험성평가 및 안전관리기준에 대한 검토결과를 아래와 같이 알리오니 해당 소방서에서는 업무처리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검토결과 : "적합"

나. 처리내용 : 변경허가 심사

소방서명	업무처리 내용
양천소방서	위험성평가 결과와 신청기업이 제출한 변경허가 신청서류 검토·처리
금천소방서	구조안전성 관련 보고서 등 추가자료 검토·처리

붙임  1.「주유소 내 연료전지 구축」실증특례 관련 검토결과 회신 및 업무협조 요청 1부.

2. 소방청 의견에 대한 자료제출 목록 1부.

3. 소방청 의견에 대한 자료제출 목록 첨부자료(별도송부-대용량) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	금천소방서장 (예방과장), 양천소방서장 (예방과장)
담당자	엄태철		가스위험물안전팀장	이용관		예방과장	04/21
박성열
협조자
시행	예방과-22644	(	2022.04.21	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52, 소방재난본부 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1535	/전송	02-3706-1519	/	1974utc@seoul.go.kr	/	대시민공개