문서번호	급수운영과-21620
결재일자	2022. 4. 21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장	급수운영과장
임인택	04/21
	김종원
협 조
	주무관		한호진
	주무관		이덕규
	주무관		김희철
	주무관		송정호
	주무관		최박

일일 공급량 증감 현황 보고( 4. 19. 화 )

2022. 4.

강동수도사업소

(급수운영과)

2022.  4.  19.(화)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2021. 4월				2022. 4월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			9,330,456	총 공급량			5,916,919	-3,413,537	-36.6
	일 평균			321,740	일 평균			311,417	-10,323	-3.2
	일 최소			302,696	일 최소			298,140	-4,556	-1.5
	일 최대			334,251	일 최대			325,136	-9,115	-2.7
1	금(2)	12.5	23.0	318,940	금	4.5	14.9	301,578	-17,362	-5.4
2	토(3)	10.9	18.0	316,926	토	3.7	14.2	311,925	-5,001	-1.6
3	일(4)	9.0	15.8	334,039	일	3.5	17.0	309,245	-24,794	-7.4
4	월(5)	5.4	19.3	334,065	월	5.1	16.4	312,158	-21,907	-6.6
5	화(6)	9.4	19.2	317,200	화	4.9	15.8	307,339	-9,861	-3.1
6	수(7)	8.1	20.4	318,693	수	8.0	17.0	306,071	-12,622	-4.0
7	목(8)	7.2	18.0	326,906	목	7.4	15.7	305,837	-21,069	-6.4
8	금(9)	7.6	19.6	318,568	금	5.1	20.0	305,508	-13,060	-4.1
9	토(10)	7.7	18.8	321,663	토	12.4	24.2	314,319	-7,344	-2.3
10	일(11)	7.5	21.8	329,647	일	12.7	25.1	324,401	-5,246	-1.6
11	월(12)	11.9	17.8	314,780	월	13.4	26.6	325,136	10,356	3.3
12	화(13)	5.7	13.5	316,532	화	15.9	26.4	319,296	2,764	0.9
13	수(14)	3.1	13.3	320,291	수	12.0	15.9	298,140	-22,151	-6.9
14	목(15)	6.3	18.3	320,258	목	11.4	15.3	312,639	-7,619	-2.4
15	금(16)	8.1	14.8	317,058	금	7.5	19.3	309,287	-7,771	-2.5
16	토(17)	6.0	14.6	313,541	토	7.1	20.2	310,716	-2,825	-0.9
17	일(18)	5.6	15.3	326,486	일	7.2	21.9	311,028	-15,458	-4.7
18	월(19)	5.8	19.4	316,541	월	11.4	21.6	310,352	-6,189	-1.9
19	화(20)	8.1	22.0	323,979	화	8.9	22.1	321,944	-2,035	-0.6
20	수(21)	10.3	28.2	334,041	수
21	목(22)	16.1	27.5	327,189	목
22	금(23)	17.0	21.7	318,812	금
23	토(24)	15.3	22.2	325,907	수
24	일(25)	12.6	24.0	331,476	목
25	월(26)	12.3	20.6	334,251	금
26	화(27)	12.5	20.0	314,784	수
27	수(28)	11.2	18.2	320,166	목
28	목(29)	10.9	20.1	315,021	금
29	화(30)	8.6	14.6	302,696	수
30	수(31)				목
31	목(01)				금
평균기온		9.4	19.3			8.5	19.5

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			316,541	310,352	321,944	5,403	1.7
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	117,500	117,551	119,749	2,249	1.9
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	103,400	101,476	104,624	1,224	1.2
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	9,138	11,937	11,575	2,437	26.7
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	342,800	300,106	309,194	-33,606	-9.8
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	237,418	196,844	200,048	-37,370	-15.7

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	11,592	5,708	4,888	-1,877	1,993	704	5,884	5,884
	비율(%)	3.7	2.8	14.6	-3.0	2.3	3.0	5.7	5.7
금 일		321,944	212,798	38,344	60,814	89,206	24,434	109,146	109,146
전 일		310,352	207,090	33,456	62,691	87,213	23,730	103,262	103,262

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-192,002	14,504	-92,830	-28,302	81,932	60,010	-206,506	-206,506
	비율(%)	-3.1	0.4	-12.2	-2.3	5.1	16.1	-9.7	-9.7
2022. 4. 1. ~4. 19.		5,916,919	4,002,347	666,640	1,202,575	1,699,613	433,519	1,914,572	1,914,572
2021. 4 1. ~ 4. 19.		6,102,615	3,981,537	759,470	1,230,877	1,617,681	373,509	2,121,078	2,121,078
담당자				김희철	최박	송정호	이덕규		한호진

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(4월)대비 공급량 증가 전일 대비 공급량 증가

길동중블록은 2019년부터 2021년까지 5,039수전이 증가되어 공급량이         증가 추세이므로 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(2019 : 91,946수전, 2020년 : 93,052수전, 2021년: 94,311수전)

□ 광암중블록은 전년일대비 신천동 진주, 크로바, 미성아파트 재건축        이주 완료 및 마천동 재개발 이주 완료

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.