위험물저장시설 소방검사서(가산데이터허브센터)

검사의 개요			검 사 구 분		2022년 위험물저장소 소방검사
			검사 년월일		2022년 4월 20일
			검사 공무원		소 속	계 급	성 명	연락처
					예방과	소방위	유재광	02-6981-6491
					예방과	소방교	정선택	02-6981-6491
			*****		******	******	***	*************
제조소등	설치자		*********				********	*** *************
	설치장소		************				**** *******	**************
검사내용 및 검사결과	검 사 내 용					검 사 결 과	불 량 내 용
	위치·구조·설비의 기술 기준 적합여부					□양호■불량	****************** **********
	위험물 업무 처리 실태 확인 (정기점검 및 검사, 안전관리자 선임 등)					■양호□불량	***********
	위험물취급자격을 가진 안전관리자 (운송자) 선임 여부 확인					□양호□불량	**************
	지정수량 이상 위험물 임시저장·취급시 조례 기준 준수 여부 확인					□양호□불량	****
	무허가 위험물시설 및 허가 받은 위험물시설 적합 여부 확인					□양호□불량	*****************
	저장·운반용기 적합여부					□양호□불량	****
	안전교육	￭군용위험물시설 안전관리 종사자 및 관계인 교육 (인원: 3명) -정기점검의 필요성 및 안전관리자의 책무 설명 -위험물사고(유증기 사고 등) 사례전파를 통한 안전불감증 제거 -안전관리자 지위승계 등 민원처리 기한 기준 안내 -위험물안전관리법령 개정 내용 안내(사용중지재개 14일전 신고, 정기점검 결과 제출의무)
	기타			*************
조 치 계 획				***************
비 고				******************************
『위험물안전관리법』제22조제1항에 따라 출입·검사 등을 실시하고 그 결과를 보고합니다. 2022년 4월 20일 검사공무원: 유재광 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: 정선택 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: (서명 또는 인 생략)

결재	담당자		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		박종덕		04/21
					양영숙
협조