		중부수도사업소
CU********1*******A14***************E0500-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	공사완료 검사결과 보고(성북22-24)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 상태검사를 시행하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 현황

민원접수번호	0912022020265	처리일	2022.04.21.13:30
공사장소	***************************************************
소유자명(건물주)	***	***	*************
공사방법	교체	공사범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사신청일	2022. 4.20.		검사일	2022. 4.21.	검사자		***
공사방법	교체			공사의범위	냉,온수관
시공업체	상 호	******		주 소	**************************************
	대표자	***		연락처	*************
검사방법	현장 육안검사
검사결과	옥내 급수관 교체완료			공사비지원가능 여부		가능

끝.

주무관	이충구		주무관	代김재웅		현장민원과장	04/21
유충현
협조자
시행	현장민원과-21297	(	2022.04.21	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 중부수도사업소 2층 현장민원과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02)3146-2372	/전송	02)3146-2389	/	이메일	/	부분공개(6)