2022년 상반기 조경공사 하자검사 조서

문서번호	시설개선과-20845
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관	주무관	시설개선과장
	박희영	양정화	代진종구

□ 2022년 상반기 하자검사: 3건

◦ 검사조서 작성: 2건

◦ 검사조서 생략: 1건 (계약금액 3,000만원 이하)

□ 검사조서 작성: 2건

사업명	구의야구공원 주차장주변 녹지대 정비공사
계약자	***************
계약금액	*************
준공일자	2020. 7. 9.
하자담보책임기간	2020. 7. 9. ~ 2022. 7. 8.
하자검사일	2022. 4. 21.
사업개요	산딸나무 등 14종 17,588주 데크로드 153㎡, 자연석쌓기, 휴게쉼터 조성 등
검사결과	* 수목고사: 청단풍(H2.5*R8) 3주, 흰말채(H1.0*W0.4) 140주 산철쭉(H0.3*W0.3) 30주, 백철쭉(H0.3*W0.3) 100주, 황매화(H0.8*W0.4) 90주 ⇒ 사업시행사에 하자보수 통보하여 처리코자 함.

사업명	2020년 파크골프장 배수정비공사
계약자	********************************
계약금액	************
준공일자	2020. 12. 12.
하자담보책임기간	2020. 12. 12. ~ 2022. 12. 11.
하자검사일	2022. 4. 21.
사업개요	유공관설치 113m, 토양치환690㎡, 잔디교체 690㎡(한국잔디510㎡, 양잔디180㎡) 등
검사결과	하자 발생사항 없음

□ 3000만원 이하(검사조서 생략: 1건)

연번	공사명	계약자		준공검사 일 자	하자담보 책임기간	준공금액 (원)	검사결과	비고
		회사명	대표자
1	풋살경기장 정비공사	***********	***	2021.4.19.	2021.4.19.∼ 2023.4.18.	**********	하자없음	정기 검사

위 공사완료 사항에 대하여 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였기에 본 조서를 제출함. 2022년 4월 21일
검 사 자	시설개선과		지방녹지주사보		성명	한원균		한원균
검 사 자	시설개선과		지방녹지서기		성명	김진섭		김진섭