출 장 결 과 보 고 서

주무관		요금관리팀장	요금과장		결재
최병진		代박종범	04/22
			변정호
협 조

명에 의하여 망실 수도계량기를 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2022. 4. 21.(목)

보 고 자 : 행정7급 강경문, 행정8급 최병진

보       고       내       용

일  시

2022. 4. 21.

건  명

현장출장보고서(계량기 망실, 22.4.21. 강경문, 최병진)

내용

1. 수전내역

주 소	성 명	고객번호	기물번호	업종	구경	사 유
*********** ************	***	*********	***********	**	****	********* *************

2. 조사내용

- 해당 수전은 ***********에 위치한 수전임.

- 해당 수전은 사제계량기로 교체되어있던 수전으로, 현장출장하여 사제계량기

교체됨 및 기존 서울시 계량기의 망실됨을 확인함.

- 건물주와 연락되어 상황설명, 2021년부터 건물주가 와병으로 인해 장기간

입원하여 계속 공가상태였으며, 계량기 동파되어 누수되어있다는 검침원

안내를 받아 동네 설비업체를 통해 수십만원을 들여 계량기 교체하였음.

3. 조사자 의견

- 상기 수전은 거주자가 장기간 거주하지 않은 수전으로, 와병으로 인해 병원에 장기 입원하여 신경을 쓸 여력이 없었을 것이라고 보임. 하지만 검침원의 안내를 받아 동네 설비업체를 통해 동파로 인한 누수를 원상복구 목적으로 사제계량기로 수십만원을 들여 교체하였으므로, 계량기 조작이나 수도요금 포탈 등의 고의성이 없다고 보임. 따라서 위 수전은 계량기 변상대금 부과 후 계량기 설치함이 타당하다고 사료됨.

붙 임 : 계량기 현장 사진 2부.  끝.

북부수도사업소장 귀하

비  고