복  명  서

주유취급소 변경허가신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2022. 4. 22.

보고자: 소방경 박종덕, 소방위 유재광

복 명 내 용
확인일시	2022. 4. 22(금). 13:00~14:00
건 명	위험물 주유취급소 변경허가신청에 따른 현장확인 결과보고(백운주유소)
내 용	1. 민원접수-21484(2022. 4. 21.)호 『위험물취급소 변경허가신청서』와 관련입니다. 2. 주유취급소 변경허가신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 상 호 : 백운주유소 나. 설치자 : 주식회사 백운주유소 다. 설치장소 : 서울시 금천구 시흥대로 282(독산동) 라. 내 용 마. 가사용승인 : 변경공사 외의 부분에 대한 가사용 승인 바. 확인결과 서류검토 및 현장확인한 바 위험물안전관리법제6조 및 동법시행규칙제37조(주유취급소의기준)에 적합하므로 변경허가 및 가사용승인 처리함이 적합하다고 사료됩니다. 끝.
비 고

결재	담당자		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		박종덕		04/22
					양영숙
협조