출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수관리팀장	급수운영과장		결재
박용구		황대룡	04/22
			유동수
협 조

	명에 의하여 현장 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2022 . 4 . 22.
보 고 자 : 지방사무운영주사보 성명 : 공영춘 지방공업주사보 성명 : 박용구

보 고 내 용
일 시	2022.4. 21. 09:30~17:00
건 명	출장결과보고서
내용	□ 출장목적 - 성동구, 광진구 맨홀소음 민원처리 및 시설물관리 안전점검 □ 점검결과 및 조치계획 - 성동, 광진구 시설물 안전점검 특이사항없음 □ 철개소음 민원 - 광진구 화양동7-5번지일대(장소6곳):고무링 투입 후 철개소음제거4건(사진) □ 유관기관 공사장 등 차량 순찰 - 성동구 용답동 109-2지번주변 재개발 지역 :특이사항없음(사진) - 행당7구역 재개발 지역 : 특이사항없음(사진) - 광진구 자양동 680-63지번(자양1 재정비촉진구역 도시정비형사업)주변 재개발 지역:특이사항없음(사진) - 성동구 마장동 우시장~왕십리역로타리(동북선 도시철도 업체 부장 현성욱): 900mm~300mm 굴착시 주위조치 - 성동구 성수동1가 671-179번지일대 서울숲벨라듀 지역주택조합 (528세대) 시공사 HDC현대산업개발(주):특이사항없음(사진)
비 고

붙임  1. 재개발지역 점검  2. 철개소음 각1부.