문서번호	환경보전과-20886
결재일자	2022. 4. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	환경보전과장	서부공원녹지사업소장
정원걸	강병기	04/22
		이용남
협 조
	환경관리팀장		代정원걸

2022년(상반기) 매립가스 처리시설 지도점검 결과 보고

2022. 4.

서부공원녹지사업소

(환경보전과)

2022년(상반기) 매립가스 처리시설 지도점검 결과 보고

우리시 행정사무 민간위탁 관련 조례 및 시행규칙에 따라 매립지 매립가스 포집 및 처리시설의 민간위탁에 대한 지도․점검를 실시하고,   그 결과를 보고드림

1		점검개요

□ 관련근거

○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도·점검)

○ 매립지 매립가스 처리시설 관리·운영에 관한 협약서 제12조(지도·점검)

□ 점검기간 : 2022. 4. 4.~ 4. 6.(3일)

□ 점 검 자 : 환경관리팀장, 정원걸

□ 점검대상 : 한국지역난방공사(중앙지사)

□ 점검방법 :

- 매립가스 처리 및 포집시설 현장점검 및 관련서류 점검

- 2022년 재물조사 병행실시

□ 주요 점검사항

○ 매립가스 처리시설 위탁협약사항 이행여부

○ 시설물 유지관리 상태 및 점검주기, 방법 적정여부

○ 운영인력, 자격보유 및 근무방법 적정여부

○ 안전사고 예방을 위한 조치 및 운영실태 등 안전교육 이수여부

○ 가스판매요금, 전력비 등 예산집행 적정여부 및 위탁관련 자료관리 상태

○ 예산집행 및 공사업체 선정 적정성 여부

○ 위탁시설 재물조사

○ 기타 시설운영 관한 사항

2		점검결과

□  위탁운영 지도․점검 결과

계	시정조치 및 개선권고
	***********	***	****	****
*	*	*	*	*

○ 세부 지적사항 및 조치결과

구분	조치결과	유형	지적사항
*	**** ******	***	**************************
*	**** ****	***	*************************
*	**** ******	***	**********************************
*	**** ****	****	***********************************************
*	**** ******	****	**************************

□ 보고자 의견

○ 위탁운영 지도·점검

위탁운영 관리 실태 전반을 점검한 바 위탁비 운영, 인력관리, 시설관리, 가스 모니터링 등 수탁업무를 양호하게 운영하고 있으나 일부경미한 지적사항이 있음.

○ 재물조사 실시결과

매립가스 포집 처리시설 위탁물 관리는 양호하였으며, 노후된 소모성 공기구 불용처리 필요

3		향후계획

□ 공정안전관리(PSM) 자율점검 이행상태 점검에 대비하여 사전  점검·조치로 지도점검 시 경미한 사항 지적

□ 한국지역난방공사에 향후 시설물 유지관리 철저 및 동일·유사  사례 발생하지 않도록 조치.

□ 점검결과 및 이행 결과는 민간위탁현황관리시스템에 등재.

붙임  1. 매립가스 처리시설 지도․점검표 1부.

2. 시정조치 결과 1부.

3. 조치결과 증빙자료 1부.

4. 재물 리스트 1부.  끝.