문서번호	정수과-20659
결재일자	2022. 4. 22.
공개여부	부분공개(5)

주무관		정수과장							결재
박형수		04/22
		정갑평
협 조

정수처리시설 청소용역 감독일지(2022.4.15)

작업일시	2022. 4. 15.(금)
용역개요	○ 용 역 명 : 2022년 구의아리수정수센터 정수처리시설 청소용역 ○ 청소대상 : 10개 공정, 79개지 (258,305㎡) ※ 착수정 4지, 응집지 12지, 침전지 12지, 여과지 22지, 활탄지 16지, 정수지 4지, 기타(농축조 등) 9지 ○ 용역기간 : 2022.4.11.~ 12.31
청소내역	○ 대상시설 - 응집지 : 1정수장 3지 - 침전지 : 1정수장 3지 ○ 청소방법 - 고압세정기로 주벽, 바닥, 트라프, 퇴수로 등 물청소
안전사고 예방조치 (감독자지시사항)	○ 안전 및 보건 확보 의무사항 이행 철저 ○ 추락 등 안전사고 예방 : 안전모 착용 등 ○ 전기 안전사고 예방 및 이상 발생시 신속한 보고 ○ 청소완료 후 주변 정리정돈 철저 ○ 코로나-19 방역수칙 준수 철저 등
□ 청소사진 : 붙임