문서번호	시설관리과-22567
보존기간
결재일자	2022.04.25
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관		시설관리팀장	시설관리과장
최준혁		代유형근	04/25
			代이유찬
협 조

『동북선 도시철도 민간투자 건설공사(2공구)』

노출 상수도관 점검 결과보고

2022. 04

중부수도사업소

『동북선 도시철도 민간투자 건설공사(2공구)』

상수도 시설물(노출관로) 점검 결과보고

도시기반시설본부에서 시행하는『동북선 도시철도 민간투자 건설공사(2공구)』와 관련하여 노출된 상수도시설물 점검결과를 보고드림

□ 점검대상

○ 공 사 명 : 동북선 도시철도 민간투자사업 건설공사(2공구)

○ 시 행 자 : ****************************

○ 도 급 사 : *******

○ 공사기간 : 2020 ~ 2025년(60개월)

○ 점검구간 현황

시공 담당자
******		****		******		*************		*******
******		****		******		*************		*******
노출 상수관로 현황
구 간 명	위 치		관 종		구 경		연 장		비 고
***********	**********		**		******		**
***********	*******		****		*****		**
			****		*****		***
			****		*****		**
			****		*****		**
			***		****		**

□ 위치도

○ 동북선도시철도 민간투자사업 건설공사(2공구)105, 106정거장

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2022.04.21.(목) 11:00 ~ 15:00

○ 점 검 자 : 이승환, 최준혁, 이순필, 이주헌

○ 점검대상 : 동북선(2공구) 노출상수관로 2개소(105 ~ 106정거장)

□ 점검사항

○ 일상점검표, 밸브키 비상연락망 등 현장 비치 및 관리상태점검

○ 누수 발생 여부확인

○ 지하철 공사장 노출관지지 및 관주변 상태점검

○ 노출된 상수돤로 이음부 특수압륜 상태 확인

□ 점검결과

**************************************************************************************************************************************************************************************

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 향후계획

○ 지적사항에 관련하여 보완요청토록 지시하고, 누수사고 예방 및 안전사고 예방을 위하여 주기적인 점검을 시행코자 함.

붙임. 노출관로 점검표 1부.  끝.