문서번호	정수시설과-20825
결재일자	2022. 4. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
성열순		배용우	04/25
			유통희
협조
	주무관		김영일

아리수나라

기전설비 주간점검 결과 보고

2022. 4.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

아리수나라 기전설비 주간점검 결과 보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2022. 4. 18. ~ 4. 22. (5일간)

□ 점 검 자 : 전기운영6급 성열순

□ 점검방법 : 점검표에 의한 현장 점검 및 순찰

□ 점검대상 및 점검결과

점 검 일	구 분	점 검 대 상	점검 결과
4. 18(월)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
4. 19(화)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
	기계설비	❍ 전동기 제어설비(MCC반) ❍ 배수 및 오수펌프 설비 ❍ 급.배기팬 설비 ❍ 냉.난방설비(시스템에어컨) ❍ 분수설비 ❍ 기타설비	양호
4. 21(목)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호

Ⅱ		특 이 사 항

□ 전시관 홍보 콘텐츠 리뉴얼 전시·체험물 설치공사 작업 진행 중

❍ 작업일자 : 2022. 2. 21 ~ 준공 완료시까지

□ 변압기용 디지털 온도계 교체

❍ 교체일자 : 2022. 4. 19

❍ 교체내용 : 장기간 사용으로 고장 난 디지털 온도계 교체

❍ 교체결과 : 정상 작동 중

□ 전기설비 2회차 월간 점검

❍ 점검일자 : 2022. 4. 19

❍ 점검내용 : 특고압 및 저압설비 육안점검

❍ 점검업체 : 서전일렉스(주) 안전관리자(용역업체)

❍ 점검결과 : 이상없음(첨부 참조)

□ 계단 방부목데크 보수

❍ 보수일자 : 2022. 4. 21

❍ 보수내용 : 노후 및 훼손으로 계단 방부목데크 보수 조치

붙임   1. 아리수나라 기전설비 점검표 5부.

2. 2회차 전기설비 점검 기록표.   끝.