“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보(위례배수지 항청소)

1. 급수운영과-21627(2022.04.21.)호와 관련입니다.

2. 『거마배수지 외 2개소 항청소 용역』관련하여 위례배수지 항청소 후 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 수질검사위치 : 위례배수지 1지, 2지

나. 수질검사결과

- 붙임 참조

다. 종합결과 : 적합

붙임 : 1. 수질검사 내역 1부.

2. 수질검사 사진 1부.  끝.

	행 정 지 원 과 장
주무관	전도현		수질팀장	손용문		행정지원과장	04/25
최광운
협조자
시행	행정지원과-21525	(	2022.04.25	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5051	/전송	02-3146-5078	/	hyeon0602@seoul.go.kr	/	부분공개(5)