“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	하계동 청구3차아파트 외 46개소
(경유)
제목	직결급수 전환 아파트 급수설비(역류방지밸브) 점검 계획 알림 및 자체점검 요청)

1. 귀 아파트의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 정전 또는 단수 등으로 역압이 발생하여 건물 내의 정체된 물이나 오염물질이 역류에 의해 배수관에 미치는 영향을 사전 예방하기 위하여, 직결급수로 전환한 아파트의 급수설비(역류방지밸브)에 대한 점검 계획이 있어 다음과 같이 알려드리오니 자체점검을 붙임 양식에 의거 실시하고 2022.5.2.(화)까지 사업소로 회신 (우편발송 또는 팩스 02-3146-3389, 이메일 psk300@seoul.go.kr)바라며, 역류방지밸브 미설치 또는 미인증 제품 설치시에는 위생안전기준 인증제품으로 설치하시기 바랍니다.

가. 관련규정

- 수도법 제14조 및 시행규칙 제11조, 수도조례 제12조(직결급수의 시행), 제17조(역류방지밸브의 설치), 수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙

나. 방 법: 자체조사(1차) + 샘플조사(2차)

- 자체조사: 아파트 관리 주체 자체점검 및 결과 회신(~5.2.)

- 샘플조사: 전체대상 중 10% 선정 후 사업소에서 방문 점검(~5.6.)

붙임  1. 점검양식 1부.

2. 위생안전기준 인증 제품 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	박상권		급수관리팀장	최용진		급수운영과장	04/25
이승완
협조자
시행	급수운영과-21946	(	2022.04.25	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935, 4층 (번동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3343	/전송	02-3146-3389	/	psk300@seoul.go.kr	/	부분공개(5)