	동 대 문 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생(985호) 보고(전농)

1. 전농119안전센터-20038(2022.03.24.)호 「2022년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사 일정 변경보고」와 관련입니다.

2. 우리119안전센터에서 관리·운용중인 지하식 소화전에 고장 사항이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

연번	위 치	용수번호 (사용가부)	고 장 내 역	확인일자 (확인자)	비 고
1	동대문구 시립대로121 (전농동 124-71)	985 호 (사용불가)	소화수 나오지 않음	********** *******

붙임  1. 소방용수시설 고장발생 보고(지하식 985호) 1부.  끝.

	전농119안전센터장
담당자	이영주		진압3대장	김대복		119안전센터장	04/25
김만영
협조자
시행	전농119안전센터-20515	(	2022.04.25	)	접수		(		)
우	02591	서울특별시 동대문구 황물로 3, 전농119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1366	/전송	02-2246-8119	/	201611129@seoul.go.kr	/	부분공개(6)