	관 악 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수서설 고장발생 보고(저수조4호)

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조 (소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 소방기본법 시행규칙 제7조 (소방용수시설 및 지리조사)

다. 2022년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치관리

2. 난곡119안전센터 관내 고장 소방용수시설이 발견되어 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상: *****

나. 내 용: 지반침하 등으로 인한 보수 필요

붙 임  소방용수시설 고장발생 보고서 1부.  끝.

	난곡119안전센터장
담당자	이승보		2팀장	이종만		119안전센터장	04/25
공병홍
협조자
시행	난곡119안전센터-20440	(	2022.04.25	)	접수		(		)
우	08864	서울특별시 관악구 난곡로 243, 난곡119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-859-0119	/전송	02-877-4119	/	leesb119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)