119를 누르시면, 서울종합방재센터가 움직입니다!
	서울종합방재센터
수신	서 울 특 별 시 장 (기후변화대응과장)
(경유)
제목	2022년 시 소유시설 냉매기록부 제출

1. 기후변화대응과-21068(2022.04.25.)「2022년 시 소유시설 냉매 관리계획 통보」호와 관련입니다.

연번	설치용도	1일 냉동능력 (RT)	냉매압력 (Mpa)	충전용량 (Kg)	설치연도
1	공조기 (냉방용)	11	4.2	247	2009.11
2	시스템에어컨 (냉·난방용)	12.8	2.5	51.5	2009.11

2. 지구온난화 등 기후변화 유발물질인 냉매의 대기 중 누출을 최소화 하고자 실시한 냉매 관리 및 자체 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 냉매 사용기기 현황

나. 냉매 사용시설 자체점검 : 2022. 02. 22.(화) ~ 02. 23.(수) ※연 1회 실시

다. 점검자 : 소방장 정재각 및 당일 기전실 근무자

붙임  1. 냉매관리기록부 1부.

2. 시 소유건물 냉매사용기기 현황 1부.  끝.

	서울종합방재센터소장
담당자	정재각		장비관리팀장	代조문현		자원관리과장	04/25
정진기
협조자
시행	자원관리과-21710	(	2022.04.25	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로 26길	/	http://119.seoul.go.kr/
전화	02-726-2132	/전송	02-726-2139	/	j2k0070@seoul.go.kr	/	부분공개(5)