	동 대 문 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(2775호) 고장발생보고(전농)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1765(2022.3.16.)호 『2022년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 (알림)』

나. 전농119안전센터-20038(2021.3.24.)호 『2022년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사 일정        변경보고』

2. 위와 관련하여 전농119안전센터에서 관리중인 소방용수시설에 대한 보수가 필요하여     다음과 같이 보고합니다.

가. 발견일시 : 2022. 4. 13. 11시

나. 용수번호 : 지상식 소화전 2775호

다. 담 당 자 : 소방교 정용기

라. 고장내역 : 지상식 소화전 출수불능

붙임  소방용수시설 고장발생 보고서 1부.  끝.

	전농119안전센터장
담당자	정용기		담당자	최종화		119안전센터장	04/25
김만영
협조자
시행	전농119안전센터-20522	(	2022.04.25	)	접수		(		)
우	02591	서울특별시 동대문구 황물로 3, 전농119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1366	/전송	02-2246-8119	/	zagdu88@seoul.go.kr	/	부분공개(6)