문서번호	시설관리과-21886
결재일자	2022. 4. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
유명수		김성호	04/25
			송병욱
협 조

『2022년 강북구관내 상수도맨홀 정밀점검용역』 착수보고회 결과보고

2022. 4.

북부수도사업소

(시설관리과)

『2022년 강북구관내 상수도맨홀 정밀점검용역』

착수보고회 결과 보고

우리사업소에서 추진하고 있는『2022년 강북구관내 상수도맨홀 정밀 점검용역』에 대한 착수보고회 개최 결과를 보고드림.

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 강북구관내 상수도맨홀 정밀점검 용역

❍ 사업개요 : 상수도맨홀 5,362 개소

❍ 용역기간 : 2022. 3. 11.~`2022. 12. 31.

❍ 계약금액 : ************

❍ 용 역 사 : ***************

***************

□ 착수보고회 개요

❍ 개최일시 : 2022. 4. 20(수). 10:00~12:00

❍ 재최장소 : 시설관리과(3층)

❍ 보 고 자 : *********************

❍ 참 석 자 : 7명

시설관리과장, 시설관리팀장, 시설물담당 주무관, 지역담당주무관(1명),

용역사(2명)

❍ 주요 보고내용

- 과업개요, 시설물 현황, 과업수행일정 등 과업수행계획, 안전관리 계획 등

❍ 보고회 사진

□ 검토 의견

❍ 시설관리과장

- 밀폐공간의 작업시 산소측정기 등으로 측정 후 안전하게 작업 실시

- 도로상에서 차량 등에 의한 사고방지에 대한 안전조치 후 작업개시

- 조사시 긴급사항(누수 및 철개소음 등)은 바로 조치될 수 있도록 연락망         구축

❍ 시설관리팀장

- 현장을 관리하는 라바콘은 일반적인 것보다 큰것을 사용하여 보행인 등          다른 사람의 시야에 현장이 보일수 있도록 할것

- 맨홀 조사후 상수도 GIS시스템을 기본으로 포장도로시스템 등을 정비할것.

❍ 이한수 주무관

- 공사안내간판 및 현장에서 복장을 통일(안전모, 복장 등)에 대한 안내

- 구형변실의 기 설치된 사다리는 취약하므로 안전에 적합한 사다리를 사용         하여 조사에 임할 것.

□ 향후계획

❍ 착수보고회에서 제시된 의견 반영토록 용역업체에 통보조치

❍ 중간보고회 개최 : 9월 예정

붙임  착수보고회 자료 1부.  끝.