투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	시설개선과장
(경유)
제목	구의야구공원 시설물 보수정비 요청

구의야구공원 내 안전사고 등 우려되는 시설에 대하여 아래와 같이 보수 정비요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 요청내역

연번	정비 대상	요청사항	비 고
1	관리동2층 출입 계단	계단에 미끄럼 방지 설치 (논스립 등)	출입자 낙상사고 우려됨
2	야구장 외야측 옹벽위측 펜스	기존 펜스 연장 설치	어린이 등이 쉽게 접근할 수 있는 구조로 낙상사고 우려됨
3	관람석 앞측 난간	관람을 방해되지 않는 안전 이중강화유리 등 설치	난간 상하 간격이 커서 어린이 등 떨어질수 있어 안전사고 우려됨
4	야구장 홈(3루측) 출입구	경첩 신규 설치	출입문 좌측 처짐 현상 발생으로 시건장치시 무리한 동작(발사용 등)을 사용함으로 안전사고 우려됨
5	후문 출입구 및 주변 난간	난간 기둥 지지대 등 보강 설치	후문 난간 기둥이 떨어져 있는 상태로 보행자 안전사고 우려됨

붙임. 현장사진 1부

	운 영 기 획 과 장
주무관	이재균		구의야구공원관리팀장	이선구		운영기획과장	04/26
오부태
협조자
시행	운영기획과-21393	(	2022.04.26	)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 워커힐로 57-30, 구의야구공원 (구의동)	/	http://stadium.seoul.go.kr
전화	02-3436-2889	/전송	02-3436-2879	/	ioupower@seoul.go.kr	/	대시민공개