<별지 제39호 서식>

물품검수 조사서[ 정밀측정장비 2022년 1차  ]

문서번호	소방항공대-20348
수 신	내부결재

결재	담당자	소방항공대장
	김태식	04/26
		탁한수

계 약 건 명			2022년 정밀측정장비 1차 교정
계 약 자			상 호			*********					*****		***
계 약 금 액			*************************
계약체결년월일			2022년 04월 01일
납 품 기 한			2022년 04월 30일
납 품 년 월 일			2022년 04월 26일
검사(수)년월일			2022년 04월 26일
검사(수) 장 소			소방항공대 격납고
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ● ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ● ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ● ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ) , 아니오( ● )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ● ), 대상( 등록, 미등록 )											물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음														물 품 출 납 원
2022 년 4 월 26 일														신용선
														분임물품 출 납 원
	검수자	119특수구조단		국	소방항공대		과	항공사무관	직급	성명	안 의 헌	안의헌
	검수자	119특수구조단		국	소방항공대		과	항공사무관	직급	성명	박 영 춘	박영춘

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

(별지  제39-1호의 서식)(이면)

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품 분류번호	물 품 명	규 격 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품수량	금 회 검사(수)량	사용부서
1	토크랜치	5~25 N.m	EA	******	1		1
2		40~200 N.m	EA	******	1		1
3		5~25 N.m	EA	******	1		1
4		5~25 N.m	EA	******	1		1
5		20~100N.m	EA	******	1		1
6		4.52~16.95Nm	EA	******	1		1
7		271.2~813.5Nm	EA	******	1		1
8		40~200 N.m	EA	******	1		1
9		5~25 N.m	EA	******	1		1
10	전자식 토크랜치	27.12~135.58Nm	EA	******	1		1
11		67.79~325.40Nm	EA	******	1		1
12	전기식 저울	0 - 5Kg	EA	******	1		1

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품 분류번호	물 품 명	규 격 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품수량	금 회 검사(수)량	사용부서
13	게이지용 압력계	4000 PSI	EA	******	1		1
14		0-20 bar (0-300psi)	EA	******	1		1
15		0-20 bar (0-300psi)	EA	******	1		1
16	디지털 멀티메터	FLUKE-233	EA	******	1		1
17	디지털 온도계	51Ⅱ	EA	******	1		1
18	절연저항계	1507	EA	*******	1		1
19	푸쉬풀게이지	FG-6020SD	EA	******	1		1
20		FG-6020SD	EA	******	1		1
21	내외측 캘리퍼스	150(0.05)mm	EA	******	1		1
22	디지털 내외측 캘리퍼스	BORLETTI	EA	******	1		1
23	버니어 깊이게이지	300 mm	EA	******	1		1
24	외측 마이크로미터	0-25.4 mm	EA	******	1		1

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품 분류번호	물 품 명	규 격 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품수량	금 회 검사(수)량	사용부서
25	외측 마이크로미터	25.4 mm- 50.8mm	EA	******	1		1
26		50.8 mm- 76.2 mm	EA	******	1		1
27		76.2 mm- 101.6 mm	EA	******	1		1
28	통신 측정기	IFR4000	EA	*******	1		1
29	스프링 저울	25KG	EA	******	1		1
30	게이지용 압력계	28Mpa	EA	******	1		1
31		28Mpa	EA	******	1		1
32		28Mpa	EA	******	1		1
33		2.8Mpa	EA	******	1		1
34		34Mpa	EA	******	1		1
35		1.1Mpa	EA	******	1		1
36		1.1Mpa	EA	******	1		1

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품 분류번호	물 품 명	규 격 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품수량	금 회 검사(수)량	사용부서
37	게이지용 압력계	60bar	EA	******	1		1
38		100bar	EA	******	1		1
39		250bar	EA	******	1		1
40		100bar	EA	******	1		1
41		60bar	EA	******	1		1

□ 정밀교정 장비 검수 사진