	중 부 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(지상식 2805호) 고장 발생 보고

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈련 제113호)

나. 2022년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 '3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리'

2. 위 호와 관련, 회현119안전센터에서 관리중인 소방용수시설 고장발생을 다음과 같이 보고 합니다.

가. 용수번호: 지상식 2805호

나. 확인날짜: 2022. 4. 26.(화)

다. 장    소: 중구 한강대로405, 경부고속철도서울민자역사

라. 고장내용: 제수변 밸브 누수(고장 사용가)

붙임  소방용수시설 고장발생보고서(지상식 2805호) 1부.  끝.

	회현119안전센터장
담당자	박정호		진압2팀장	김철이		센터장	04/26
김원선
협조자
시행	회현119안전센터-20454	(	2022.04.26	)	접수		(		)
우	04630	서울특별시 중구 소공로 30, 회현119안전센터 (회현동2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-775-0119	/전송	02-753-0119	/	zfile119@seoul.go.kr	/	대시민공개